# 供热不暖的原因调研报告

##### 问：暖气不热的原因是什么

答：出现此故障，一般是暖气前的阀门关了，把供、回水阀门打开即可。如果还是不行，应该是暖气片堵塞了，找专业的清洗人员清洗下即可。

- 积气。室内暖气部分不热一般是因为暖气片里喊如面积气集气缓渗洞了，就是造成了“气堵”现象，建议给暖气片放气扰枯。

##### 问：暖气不热原因是为什么

答：暖气不热原禅历因有很多具体如下：

1、定压点低：补水泵定压点低，系统中高大建筑不热。

2、补水泵故障：补水泵出问题，无备用泵，系统严重亏水。

3、变频器失灵：补水泵变频器出故障，补水不及时。

4、膨胀水箱缺水：由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。

5、补水箱小：系统亏水严重，补水箱容积满足不了补水需要。

6、停水：意外事故引起，另外一些缺水城市可能也会发生这种情况，造成无法补水。

扩展资料

暖气工作原理：暖气分为水暖和气暖，通常我们所说的暖气片指的是水暖，就是利用壁挂炉或者锅炉加热循环水，再通过管材链接到暖气片，最终通过暖气片将适宜的温度输出，形成室内温差，最后进行热循环使整个室内温度均匀上升。

而气暖则是加热空气，冷空气一进来就被暖气片加热成热空气，热空气上升与屋子的冷空气形成对流， 冷空气又循环到暖气附近贺亮搜被加热成热空气，热空气在屋里循环，房间就暖和了。

散热步骤主要分为三部分：

1、暖气内的热媒通过对流换热把热量传给散热器内壁面。

2、暖气内壁面靠导热把热量传给外壁。

- 3、暖气外壁靠对流换热把大部分热量传给空气,又靠辐射把一小部分热量传给室内的物键桐体和人。

答：暖气不热原因是为什么？

暖气放气以及常见故障解决方法

暖气整体不热

出现此故障，有两种情况：一种可能是阀门被关闭，检查暖气片的阀门是否开启，一种是供暖水温不够，可以打开跑风，带水缓慢流出，看看水是否有温度

暖气一半热一半不热，暖气内有水响声。

出现此故障的原因是暖气里气未放净，需打开气阀放气，直到有水流出即可。在暖气调节阀的另一端，有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门逆时针旋松，将暖气中的空气放出来，暖气就能够变热了。需要多次进行放气，一次两次不足以放干净，神升隔一会放一次即可。直到放尽为止。卫生间的暖气放气阀门在暖气的顶端。提醒您：操作后，故障仍不能排除时，通知维修人员。

一户里，有的暖气热有的暖气不热1

出现这种情况，主要是各个暖气的流量不均匀，即阻力分配不均匀，需分别调节各个散热器的进水阀门。经过调试后，即可解决此问题。

家里的暖气非常热，但房间里的温度却很低

出现这种情况，圆兆就是选择的散热器太小了，需要增加散热器片数。所以在购买散热器时，一定要实际测量一下，橘瞎租根据朝向、周围环境、压力等综合因素计算出散热器的大小。

- 以上就是常见的几种暖气片不热的问题，现在知道该如何排查自家暖气片不热问题了嘛？

答：暖气不热原因是为什么

- 很多因素如：机器年龄，有无摔坏

##### 问：暖气不热的原因及解决办法

答：暖气不热的原因及解决办法如下：

1、供暖初期，上水的过程中大量的空气也同时进入到供暖管道。如果不能及时排出，堆积在管道里，会造成暖气不热。解决办法是每组暖气片的后面都有一个手动的放风阀，将旋轴旋开。把空气排净，直至水流平稳。

2、管线系统阻塞，解决办法是地热用户每两年就应该清洗一次管道，老式暖气用户应该三年进行一次专业清洗。

3、暖气不热的原因还有可能是暖气使用年限超长、内壁结垢、热阻增加。导致水流不畅，温度上不去。解决办法是住户应该根据自家实际情况，在使用年限达到上限之前更换新的暖气。

使用注意：

如果散热器前没有阀门，应立即联系物业管理单位。关闭单元阀门，同时用厚毛巾、抹布等物品将其堵上。减少水流量，降低热水喷涌造成的损失及人身伤害。如果是暖气管接连处漏水，要用毛巾或抹布将管轻轻缠上。留出一段放到盆中，让水流到盆里，然后尽快与物业取得联系。

- 技术人员表示集中供热是一项系统工程，若随意改动暖气睁坦，会悉胡桐使采暖设计参数改变。造成暖气片散热做燃分布不均，影响采暖效果。很多装修人员不具备暖通专业知识，供热设施改动后，容易出现接口不严、管道坡向错误等问题。造成不热、泄漏和气堵，不仅影响采暖效果，甚至会影响到整个单元采暖系统的循环。

本文来源: https://www.xlunwen.cn/article/670271fad7010b32137bfadd.html