# 漏水检测仪的设计与实现

### 一、漏水探测仪的设计及实现（论文文献综述）

唐大卫[1]（2020）在《智能家居在室内环境设计中的应用研究》文中研究表明居住环境是生命的重要组成部分,自从人类出现在地球上那天起,这个群体便坚定不移地去创造一个更舒适、更便捷的生活环境。从远古时期人类筑巢而居,历经数万年之后用钢筋混凝土修筑的高楼大厦,建筑的发展留下了人类对美好生活探索的脚印。在现代人不断追求优质居住生活环境的历程中,科学技术的不断进步以及生产方式的不断改变对促进人类优化居住生活环境的演变起到了重大的推动作用。对于如今的建筑而言,钢筋与混凝土板材构造的或许只是它外表与框架,新型的智能技术才是它的灵魂所在。我们正身处于互联网与物联网的双重时代,物联网与互联网等相关技术正以不可预测的速度蓬勃发展。室内家居设计的内涵更被赋予了新的意义,“人工智能”作为一个新兴的行业,如今逐渐被人们所熟知和广泛关注,而在环境艺术设计中如何与其巧妙结合,也进而引起了越来越多的人对现代智能家居的深入研究和应用探索,如何利用信息作为纽带,去实现人、家居设备、室内环境的统一,是人们对于舒适、便捷、优质居住方式的不懈追求。在研究本课题的过程中,作者首先对课题的研究背景、目的进行了阐述,然后结合当下的智能家居设备及案例进行系统的归纳与剖析。从环境设计专业的思考角度出发,分析室内外灯光、色彩、风格等因素所带来的影响,寻找室内设计与智能化二者相互间的关系。从而为室内环境中的智能家居设计展示新的思路,并通过设计理论与施工实践相互结合的方式打造一个艺术与现代科技并存的智能家居设计方案。

李可心[2]（2019）在《沈河区供水系统低耗运行改造技术与效果分析》文中研究说明城市供水系统是城镇生存和发展重要基础设施之一,也是反映城市服务水平的重要设施之一,其主要作用是将水源水输送到供水管网,再通过二次加压泵站加压或者通过减压阀减压将水资源合理调配到用户端。供水量和售水量间的差额与供水量之比为供水产销差,其影响因素主要有水源布局、供水方式、管道材质、管网长度、供水压力、工程建设质量等。产销差是客观存在的,其高低可以从间接反映供水企业的管理水平,例如,较高的产销差会制约了供水企业的发展。泵站的正常运行是保障城市正常供水的必要条件。二次加压泵站在正常运行条件下,还需通过多重手段和措施提高泵站的工作效率、降低泵站的整体运行能耗,进而降低企业的运行成本。在供水企业节能降耗的背景下加压泵站节能降耗是水务集团运营管理的重要课题,同时也是企业降低运行成本、增加经济效益的发展趋势。本论文以沈阳水务集团有限公司沈河第二营业分公司为研究对象,对加压泵站的运行现状和能耗现状进行系统地分析,结果表明该公司共有泵站116个,其中二次加压泵站103处,日均供水量6.8万m3。在此基础上提出了泵站的节能改造方案,同时对泵站改造后的能耗进行了分析,例如,通过改造石油化工泵站每月可节约供水量2万m3。改造前月均供水量和耗电量分别为689959 m3和141956 k Wh,改造后月均供水量和耗电量分别为537517 m3和117073 k Wh,即,改造后月均供水量降低152442 m3、月均耗电量降低24883 k Wh,这表明泵站的改造在节能降耗及提高经济效益方面效果显着。此外,本论文对沈河区供水系统的供水管网漏失和泵站漏失现状进行了详细分析。基于此,本论文分别从工程技术和运行管理方面进行了降漏技术分析,结果表明沈河区在2018年1-9月份内网的平均漏损率和漏失率分别为23.63%和45.15%,2019年1-9月份内网的平均漏损率和漏失率分别为25.59%和57.41%。经研究发现,内网管线漏失和内网躺杠的“跑冒滴漏”是内网漏失的主要形式,针对上述现象本论文提出了降低漏失的技术方案,结果表明降漏方案可以有效的减小产销差。本文通过对沈阳水务集团有限公司沈河第二营业分公司内二次加压泵站现状和管网漏失进行分析,并提出了泵站节能的改造方案和降漏技术,在一定程度上解决了沈河区第二营业分公司能耗和管网漏失较高的问题,同时为国内其它供水企业提供了一定的有益参考。

齐研婕[3]（2019）在《基于物联网技术的短期商业健康险产品设计》文中进行了进一步梳理With the gradual increase of the aging of society,the improvement of people’s consumption level and the rapid development of the technology industry,the commercial health insurance products of major insurance companies in China have quickly seized the market.However,the development of commercial health insurance still has conflicts between supply and demand,high claims ratio,and difficulties in profitability of insurance companies.There are many reasons,the development of commercial health insurance is not long enough,the data on medical insurance loss is not perfect;traditional premium pricing method Unable to achieve differentiation,resulting in relatively high premiums for commercial health insurance.Now many products are even exempted from the pre-nuclear medical examination steps.Although the sales process is simplified,the insurance policy that the policyholders are more concerned about is ignored,that is,the premium is too high.Because lifestyle and behavioral habits have a great impact on health,the scoring mechanism and scoring model for constructing life behaviors is the key to differentiated pricing of Internet of Things and big data technologies into commercial health insurance.In order to make a reasonable and fair score on the life behavior of the insured,and to differentiate the premium,this paper uses the indicators of physical exercise rate,smoking rate,drinking rate and sleep time to affect the health status,based on the generalized linear model（GLM）.To construct the weights of each indicator and score it,quantify the risk level of the insured’s lifestyle and behavioral habits,and then use the Standard deviation premium model to obtain the health insurance premium.The short-term commercial health insurance products under the support of the Internet of Things technology designed in this paper take into account the factors that affect the health status of the insured in many aspects,and are more objective and market-oriented products.IoT insurance products can not only re-architect insurance underwriting system,help insurance companies to screen high-quality customers,optimize pricing models,and ultimately reduce the loss ratio and improve profitability.

邓慧[4]（2017）在《基于ZigBee网络的管道泄漏监测设计》文中研究指明水资源是宝贵的,但是水资源的浪费现象依旧随处可见。除了居民生活用水浪费之外,还有其他种种原因产生的地下管道漏水,有时甚至涌到地面之上。因此,应加强对地下管道漏水监测。本设计以地下管网为研究对象,分析地下管网漏水监测现状,并结合气体监测、油管泄漏监测、煤矿井下监测等领域的成功经验,将无线传感网中的ZigBee技术应用到地下管网漏水监测中。根据地下管道的排布情况,再结合Zig Bee组网技术,使用多个CC2530节点组网并将漏水信号上传至PC端,进行实时监测。本设计利用CC2530组网并传输数据,但CC2530内存有限,因此为提高内存空间利用率,针对协议栈内存管理做了改进研究。由于地下管网环境,不利于更换设备,因此均衡节点能量,延长网络生存周期成为研究重点。在ZigBee网络中,路由算法是ZigBee协议的核心,因此研究ZigBee路由算法成为首选。在原路由算法中加入能量参数,使得在建立路由表项时,先判断节点能量,再按照原算法择优选择路径。为了进一步增加数据传输可靠性,在改进路由算法基础上,继续加入节点切换思想,在节点突然断电或者节点电量耗尽情况下,可以切换到通信范围内其他节点,继续上传数据。在计算地下管道漏水点位置时,核心思想是两个节点做相关运算,因此介绍相关算法基本原理后,结合地下管网拓扑图,具体分析相关算法在多节点网络中的应用。然后,对两个节点的相关算法进行实现,以保证相关算法可以应用到多节点网络中。为了验证设计的可行性,先利用有限节点组网,再使用网络仿真工具OMNET++仿真大量节点的数据可靠传输。实验结果表明,改进ZigBee路由算法,实现节点切换,延长网络生存周期,增加数据传输可靠性的预期效果。

张贝贝[5]（2016）在《基于ZigBee技术的智能家居控制系统的研究与实现》文中认为传统智能家居的市场普及率不高,普遍存在安装复杂、功耗大、用户体验不好等问题。通过分析对比当下主流智能家居技术,本文选择ZigBee无线通信技术应用于智能家居的研究与设计中,克服了有线技术的弊端,并提出一种基于ZigBee技术的轻量智能家居系统设计方案:在家庭内部组建ZigBee无线通信网络,从各ZigBee终端设备（门窗磁终端、水浸终端、温湿度终端、智能插座终端）采集数据,通过消息队列遥测传输（MQTT）技术推送至客户端,使用户实时获取家庭内部各项监测信息,并进行智能控制,为用户提供便捷、高效的智能家居体验。系统主要采用CC2530 ZigBee芯片作为ZigBee无线网络收发模块,对ZigBee系统中的网络组建模块——ZigBee协调器,以及终端模块——门窗磁、温湿度传感器、水浸、智能插座等设备进行硬件设计;软件部分基于Z-stack协议栈对各模块进行应用层开发,包括ZigBee网络组建、ZigBee网络内部通信、ZigBee终端数据采集、ZigBee网络与外部网络通信等,文中将对ZigBee无线网络部分进行详细描述。本系统的创新点是:由于ZigBee终端设备未能成功连接ZigBee无线网络时依然产生能量消耗,给系统带来不必要的能耗,降低了系统性能,本系统改进了ZigBee终端掉网后的持续寻网方式,采用间歇寻网的思想,有效地降低终端断网后寻网的功耗。

郑欣欣[6]（2015）在《供水管道泄漏微弱信号采集系统设计》文中指出供水管道泄漏检测是城市供水领域亟待解决的重要问题之一，已受到社会各界的广泛关注。供水管道泄漏事故不仅会造成大量的资源浪费，而且还可能会带来重大的财产损失。由此可见，研究供水管道泄漏信号产生机理和泄漏微弱信号检测方法，及时发现管道泄漏情况并准确进行漏点定位，对确保管网安全运行并有效避免水资源浪费具有重要的理论意义和工程实用价值。本课题来源于国家自然科学基金项目“供水管道泄漏信号机理及弱信号检测与处理方法研究”。本论文以供水管道为研究对象，分析了管道泄漏声信号的产生机理、频率特性、传播特性以及噪声特性，在此基础上，从工程实际应用角度出发，本着低噪声、低成本和低功耗的设计思想，在平衡成本与功能的条件下，设计了供水管道泄漏微弱信号采集系统。本论文的研究工作主要包括以下几个方面：首先，介绍了供水管道泄漏信号检测方法及国内外的研究现状与发展趋势，并搭建了供水管道泄漏检测实验系统；然后，分析了供水管道泄漏机理，结合数据采集与现代信号处理技术，通过大量的实验测试与分析，研究了泄漏信号的能量和频谱随管内压力、泄漏量、传播距离以及管材种类等的变化规律；接着，研究并确定了基于STM32F103RBT6的供水管道泄漏微弱信号采集系统总体实施方案，设计了软、硬件系统，并进行了系统调试；最后，完成了供水管道泄漏微弱信号采集与存储实验研究。本课题以供水管道泄漏信号机理及微弱信号检测理论为基础，并结合影响供水管道泄漏信号的噪声特性，研究设计了供水管道泄漏微弱信号采集系统，并在实验室进行了分析测试。实验研究表明，该系统实现了对供水管道泄漏微弱信号的采集与存储功能，并满足稳定性、可靠性、低噪声及低功耗等技术要求，达到了预期研究目标，为后续的供水管道泄漏状况判定及漏点定位奠定了基础。

戴超[7]（2014）在《基于单片机的多路船舶漏水语音报警器的设计》文中提出对于航行的船只来说，一旦发生船舱漏水而未采取有效措施，将会对人员及财产产生很大的影响，甚至是毁灭性的的灾难。对船舱漏水做出预先判断，在事故未发生之前采取措施，可以避免事故的发生。为了准确有效的对船舱进行漏水检测，所以本文设计了一种基于单片机的多路船舱漏水语音报警器。本设计选用北京瑞利威尔科技发展有限公司的RL-YW液位变送器，该产品有很好的稳定性和较高的精度。多路船舱漏水语音报警器在硬件方面，主要包括键盘显示电路、语音录放电路、模拟量采集电路和串行通信电路；在软件部分包括下位机单片机的程序设计和上位机软件程序设计。上位机软件选用Visual Studio2008编写人机界面，上位机软件设计采用VB语音编程，下位机软件采用C语音编程。本设计特点之处在于选用8279可编程键盘显示器接口芯片来驱动按键和数码管，减轻了单片机的处理负担，使得单片机可以高效的控制漏水报警器，提高了单片机的工作效率;选用ISD2575语音处理芯片，该芯片录放音时间较长，可以重复录放音达到10万余次等特点，使得多路船舱漏水语音报警器更加实用。在论文最后对多路船舱漏水语音报警器进行了实验测量和误差分析，无论是从上位机软件界面显示还是从测量值与实际值的相对误差和平均误差考虑，该报警器都满足满足使用标准，证实了多路漏水报警器的实用性。只是由于传感器精度、A/D转换器位数、模拟开关内阻等因素，导致误差不是特别小，而且上位机界面比较简单，实际上位机界面应当在内容上更加丰富。对于多路语音报警器，虽然选题时是为航行中的船只应用，但是该报警器不仅仅可以进行漏水检测也可以用于火灾检测等，只要选择相应传感器即可，本文仅设计了和上位机有线通信的多路语音报警器，希望有兴趣的读者能够在此基础上设计出和上位机无线通信的多路语音报警器。

段乐峥[8]（2014）在《基于HHT的供水管道泄漏检测研究》文中研究表明水是生命之源,是大自然赋予人类的宝贵资源,但它不是取之不尽用之不竭的,随着工业的发展和人口的增长,大量水资源被严重污染和破坏。然而,随着社会经济的发展,人类对水资源的需求量不断增大。与此同时,在供水行业的发展中,地下供水管网存在严重的漏损问题,这不仅徒然增加了供水量,还使经济蒙受巨大的损失,资源遭到极度浪费。因此为了降低资源和经济上不必要的损失,必须努力地提高管道的管理监测水平,这就需要我们不断地加强供水管道泄漏检测相关课题的研究,挖掘先进的检测技术和手段。本文首先对供水管道泄漏检测的理论展开研究,分析漏水处主要声源及其产生机理,然后主要针对泄漏处管壁振动声展开后续的分析处理工作。用功率谱和Hilbert-Huang变换分析振动声信号的频率特点,提取出声信号的典型频率特征,并用其进行泄漏检测；同时提取声信号的IMF分量的归一化能量和Hilbert谱的奇异谱特征,结合BP神经网络来进行泄漏类型的分类识别。本文中基于MATLAB GUI及传感器、采集卡等外围设备提出了一套软硬件结合的供水管道泄漏检测和报警方案,将泄漏源信号的采集、显示、分析处理集成在GUI监控平台上,简单方便地实现管道泄漏的监控和检测；并在此基础上,将基于BP神经网络和声信号IMF分量的能量特征的分类方法融入到方案中,实现泄漏的分类。通过实验采集大量不同泄漏类型下的声信号,对提出的方案进行验证和分析。证实本文提出的基于声信号频率特征的泄漏检测方案具有较高的检漏正确率,具备一定的实际应用价值；同时基于信号IMF分量的能量特征的BP神经网络分类算法具有较高的分类正确率,可用于泄漏类型的分类识别中。

林英姿,周金良[9]（2014）在《城市供水管网漏损现象的控制及研究现状》文中提出城市供水管网是城市基础建设的重要组成部分,供水管网通过各级输水配水管线,把水安全可靠地输送到城市各个用水点,并满足水质、水量和水压的要求,在保障人民日常生活和城市发展过程中起到举足轻重的作用.本文简要论述了城市供水管网漏失现象的原因及对漏失现象进行检测的方法.

张海峰[10]（2013）在《基于dsPIC30F6014处理器漏水探测仪的设计及实现》文中研究说明地下供水管网出现漏水现象后,漏点位置难以及时准确的发现,容易造成水资源的浪费,随着我国淡水资源的日趋减少,先进管道漏水探测仪的研究越来越成为一个重要课题。本文针对这一课题而设计了一种基于DSP的漏点定位相关探测仪,重点论述了系统的硬件电路和软件算法。本设计采用美国微芯半导体公司Microchip生产的16位高性能数字信号处理器dsPIC30F6014作为系统的核心处理器,对采集到的漏水声音信号进行数字滤波和相关分析,并将结果通过LCD液晶显示器显示出来。本文首先论述了管道漏水声音信号的特点,阐述了管道漏水探测的原理,并在此基础上提出了以DSP为核心设计的漏水探测系统,接着对漏水探测系统各硬件模块的电路结构和设计方法进行了详细论述,给出了电路的连接图。在软件算法研究方面,主要论述了漏水信号的滤波算法和互相关延时算法,并通过仿真工具MATLAB和Microchip公司的集成开发工具MPLAB IDE验证算法的合理性,最后在模拟现场环境条件下,完成系统仿真测试,给出了测试和定位结果。实验证明本设计的漏点定位仪检测速度快、可靠性高、使用方便,具有较高的实用价值。

### 二、漏水探测仪的设计及实现（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、漏水探测仪的设计及实现（论文提纲范文）

#### （1）智能家居在室内环境设计中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

绪论

(一)研究背景

(二)研究的目的与意义

(三)研究的主要内容及方法

(四)研究内容创新点及主要框架

一、智能家居的概述

(一)智能家居的概念

(二)智能家居的发展概况

(三)智能家居的特性

二、智能家居设计案例分析及发展趋势

(一)智能家居设计案例分析

(二)不同人群对智能家居的需求分析

(三)智能家居设计的发展趋势

三、智能家居系统及控制方式

(一)智能家居系统

(二)智能家居的控制方式

(三)智能家居产品的完善和提升

四、智能家居在室内环境中的应用和影响

(一)智能家居在室内环境中的应用

(二)智能家居对室内设计的影响

五、设计实践

(一)项目概况

(二)智能家居设计实践与应用

(三)设计总结

结论

参考文献

图片索引

攻读硕士学位期间发表论文情况

致谢

#### （2）沈河区供水系统低耗运行改造技术与效果分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题背景

1.2 国内外泵站节能及管网漏失的研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 主要研究目的和选题意义

1.3.1 主要研究目的

1.3.2 选题意义

1.4 本文主要研究内容和技术路线

1.4.1 主要研究内容

1.4.2 技术路线

第2章 沈阳市沈河区供水系统用户特征分析

2.1 引言

2.2 供水现状

2.3 供水企业运行状况

2.3.1 营业查收

2.3.2 二次加压

2.3.3 管网维修维护

2.3.4 大伙房管线监护工作

2.4 沈河区用户用水类型的分类

2.4.1 居民生活用水

2.4.2 行政事业用水

2.4.3 工业用水

2.4.4 经营服务用水

2.4.5 特种行业用水

2.5 沈河区用水户用水性质分类统计

2.6 居民小区用水量的计量方法

2.6.1 按表计量

2.6.2 按人口计量

2.7 本章小结

第3章 沈河区加压泵站运行工况及能耗分析

3.1 引言

3.2 加压泵站现状

3.2.1 沈河区加压泵站现状分析

3.2.2 典型小区加压泵站现状分析

3.3 加压泵站改造方案研究

3.3.1 加压泵站的设备研究

3.3.2 加压泵站的设计与施工

3.4 泵站改造前后能耗分析

3.5 本章小结

第4章 沈河区供水系统漏失分析及降低漏失技术研究

4.1 引言

4.2 沈河区供水系统漏失现状

4.2.1 市街管网漏失

4.2.2 小区管网漏失

4.3 沈河区供水系统降漏方案及效果分析

4.3.1 供水系统降漏技术分析

4.3.2 沈河区供水系统降漏方案

4.3.3 供水系统降漏措施对漏损率的影响

4.3.4 供水系统降漏措施对产销差的影响

4.4 本章小结

结论与展望

参考文献

附录1 沈河二分公司泵站基础汇总表

附录2 沈河二分公司泵站产销差统计汇总表

致谢

个人简历

#### （3）基于物联网技术的短期商业健康险产品设计（论文提纲范文）

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 文献综述

1.3 研究内容

1.4 研究方法

1.5 创新与不足之处

2 物联网商业健康险的市场供给

2.1 商业健康险介绍

2.2 物联网(Internet of Things)技术赋能保险业

3 物联网商业健康险的市场需求

3.1 物联网商业健康险产品市场规模分析

3.2 目标客户需求分析

4 智慧健康险产品形态及合同设计

4.1 智慧健康险产品形态分析

4.2 智慧健康险产品合同设计

5 智慧健康险产品的定价

5.1 健康险产品价格测算方法分析

5.2 健康保险的分类费率厘定模型

5.3 广义线性模型(GLM)

5.4 纯保费测算

5.5 风险保费测算

6 智慧健康险产品风险管理

6.1 道德风险管理

6.2 经营风险管理

6.3 信息安全风险

7 结论与建议

参考文献

致谢

#### （4）基于ZigBee网络的管道泄漏监测设计（论文提纲范文）

中文摘要

abstract

第1章 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 系统设计总体方案

第2章 ZigBee技术相关理论

2.1 ZigBee协议栈

2.1.1 协议栈架构

2.1.2 协议栈软件架构

2.1.3 OSAL操作系统

2.2 Z-Stack内存管理与改进

2.2.1 Z-Stack内存管理算法分析

2.2.2 Z-Stack内存管理算法改进与实现

2.3 ZigBee技术介绍

2.3.1 服务原语

2.3.2 网络设备类型

2.3.3 网络拓扑结构

第3章 数据可靠传输

3.1 漏水信号的传输

3.1.1 CC2530芯片

3.1.2 数据传输过程

3.1.3 漏水信号传输实现

3.2 ZigBee网络形成

3.2.1 协调器建立网络

3.2.2 路由器/终端设备加入网络

3.3 ZigBee路由算法

3.3.1 ZigBee地址分配机制

3.3.2 ZigBee路由协议及改进

3.4 ZigBee节点切换

3.4.1 节点切换思想

3.4.2 节点切换实现

第4章 相关算法

4.1 相关算法介绍

4.2 相关算法分析及实现

4.2.1 相关算法分析

4.2.2 相关算法实现

第5章 ZigBee网络数据可靠传输仿真实现

5.1 OMNET++介绍

5.2 仿真方案

5.3 仿真实现

5.3.1 改进路由算法实现过程及结果分析

5.3.2 节点切换实现过程及分析

第6章 总结及展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的论文

#### （5）基于ZigBee技术的智能家居控制系统的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 引言

1.2 国内外物联网发展概述

1.2.1 国外物联网发展

1.2.2 国内物联网发展

1.3 智能家居概述

1.3.1 智能家居定义

1.3.2 智能家居国内外研究现状

1.3.3 智能家居相关技术

1.4 现实意义与主要研究内容

1.4.1 现实意义

1.4.2 主要研究内容

1.5 主要创新点

1.6 本章小结

2 ZigBee及MQTT技术介绍

2.1 ZigBee技术

2.1.1 ZigBee特点

2.1.2 ZigBee与IEEE 802.15.4 的区别联系

2.1.3 ZigBee设备

2.2 ZigBee协议栈体系结构

2.2.1 物理层协议规范

2.2.2 MAC层协议规范

2.2.3 网络层协议规范

2.2.4 应用层协议规范

2.3 MQTT技术

2.4 本章小结

3 ZigBee智能家居控制系统总体设计

3.1 系统设计需求

3.2 总体设计方案

3.3 网络拓扑选择

3.4 系统组成与功能

3.4.1 ZigBee无线网络

3.4.2 外部通信网络

3.5 本章小结

4 ZigBee智能家居控制系统硬件设计与实现

4.1 CC2530介绍

4.2 ZigBee协调器硬件设计

4.3 ZigBee终端硬件设计

4.3.1 门窗磁检测模块

4.3.2 水浸检测模块

4.3.3 温湿度检测模块

4.3.4 智能插座模块

4.4 本章小结

5 ZigBee智能家居控制系统软件设计与实现

5.1 IAR开发环境介绍

5.2 ZigBee OSAL机制介绍

5.3 ZigBee协调器软件设计

5.3.1 ZigBee网络组建

5.3.2 ZigBee协调器通信

5.4 ZigBee终端设备软件设计

5.4.1 终端加入ZigBee网络

5.4.2 门窗磁模块

5.4.3 水浸模块

5.4.4 温湿度终端模块

5.4.5 智能插座模块

5.5 外部通信网络

5.6 降低功耗机制

5.7 本章小结

6 系统测试

6.1 系统组网通信测试

6.2 系统性能测试

总结与展望

参考文献

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

#### （6）供水管道泄漏微弱信号采集系统设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

引言

1 绪论

1.1 课题背景及研究意义

1.2 供水管道泄漏声信号检测方法概述

1.2.1 简单泄漏检测方法

1.2.2 专用泄漏检测方法

1.2.3 在线信息管理系统

1.3 供水管道泄漏微弱信号检测国内外研究现状及发展趋势

1.4 本文主要研究工作及内容安排

2 供水管道泄漏信号机理研究

2.1 供水管道泄漏原因分析

2.2 实验方案设计

2.3 供水管道泄漏信号特征分析

2.3.1 泄漏信号频谱分析

2.3.2 压力变化与泄漏信号频谱的关系

2.3.3 传播距离与泄漏信号频谱的关系

2.3.4 泄漏孔径大小与泄漏信号频谱的关系

2.3.5 管材不同与泄漏信号频谱

2.4 供水管道泄漏信号的传播特性

2.5 本章小结

3 供水管道泄漏微弱信号采集系统硬件设计

3.1 硬件系统总体方案

3.2 系统功能及技术指标

3.3 硬件系统设计

3.3.1 传感器选型

3.3.2 信号调理模块设计

3.3.3 数据采集模块设计

3.3.4 存储模块设计

3.3.5 基于STM32的数据处理最小系统设计

3.3.6 显示单元设计

3.3.7 电源管理模块设计

3.4 本章小结

4 供水管道泄漏微弱信号采集系统软件设计

4.1 软件系统总体方案

4.2 数据采集程序设计

4.3 液晶显示程序设计

4.4 数据存储程序设计

4.5 串口通讯程序设计

4.6 本章小结

5 供水管道泄漏微弱信号采集系统实验研究

5.1 实验系统搭建

5.2 数据采集与存储

5.3 实验结果分析

5.4 本章小结

结论

参考文献

附录A 硬件电路原理图

附录B 部分程序代码

在学研究成果

致谢

#### （7）基于单片机的多路船舶漏水语音报警器的设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 国内外在该方向的研究现状

1.3 课题主要研究内容

第2章 多路船舱漏水语音报警器的硬件电路设计

2.1 系统结构及功能

2.1.1 系统示意图

2.1.2 系统结构

2.1.3 系统功能

2.1.4 系统的技术指标

2.2 硬件电路设计

2.2.1 下位机及其最小系统

2.2.2 液位传感器

2.2.3 键盘和显示电路的硬件设计

2.2.4 录放音电路硬件设计

2.2.5 串行通信的硬件设计

2.3 本章小结

第3章 多路船舱漏水语音报警器的软件部分设计

3.1 上位机软件的设计

3.1.1 上位机软件总体流程图

3.1.2 程序设计

3.1.3 通信部分设计

3.2 下位机软件的程序设计

3.2.1 总体设计

3.2.2 数据采集的程序设计

3.2.3 串行通信的程序设计

3.2.4 键盘和显示的程序设计

3.2.5 录放音的程序设计

3.3 本章小结

第4章 实验结果分析

4.1 实验方案

4.2 实验结果分析

4.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （8）基于HHT的供水管道泄漏检测研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

目录

Contents

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 管道泄漏检测仪器

1.2.2 基于声信号处理的泄漏检测方法

1.2.3 其他检漏方法

1.3 研究内容及论文结构

第二章 管道泄漏检测理论

2.1 漏水声及其产生机理

2.1.1 泄漏主要形式

2.1.2 泄漏处主要声源

2.1.3 泄漏声产生机理

2.2 泄漏声信号时频特点

2.2.1 功率谱

2.2.2 HHT时频分析

2.3 声信号的特征提取

2.3.1 IMF分量的能量

2.3.2 Hilbert谱的奇异值

2.4 小结

第三章 管道泄漏的信号检测

3.1 方案总体设计

3.2 方案各单元的实现

3.2.1 传感器的选择

3.2.2 信号调理器的选择

3.2.3 采集单元的选择

3.2.4 监控单元的设计

3.3 方案应用测试及分析

3.3.1 泄漏检测的标准

3.3.2 方案性能分析

3.4 小结

第四章 泄漏类型的分类识别

4.1 BP神经网络

4.1.1 BP神经网络简介

4.1.2 BP神经网络分类算法

4.2 基于IMF能量特征的分类

4.2.1 IMF分量的能量特征

4.2.2 分类算法的应用测试

4.3 基于Hilbert谱奇异值特征的分类

4.3.1 Hilbert谱的奇异值特征

4.3.2 分类算法的应用测试

4.4 泄漏分类的分析

4.4.1 两种分类方法的对比

4.4.2 泄漏分类系统

4.5 小结

第五章 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 后续工作展望

参考文献

科研成果及参与项目情况

致谢

#### （9）城市供水管网漏损现象的控制及研究现状（论文提纲范文）

0 引言

1 管网漏失的原因

2 漏损的检测方法

3 给水管网漏损控制措施

4 结语

#### （10）基于dsPIC30F6014处理器漏水探测仪的设计及实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 地下水管漏水检测技术及其发展状况

1.2.1 听音测漏法

1.2.2 相关测漏法

1.2.3 漏水声自动记录法

1.2.4 分区检漏法

1.2.5 区域漏水普查系统法

1.3 本论文的主要研究内容

第二章 漏水信号分析及相关检漏原理

2.1 管道漏水信号的产生和传播特性

2.1.1 漏水信号的产生

2.1.2 漏水信号的传播特性

2.2 相关检漏原理

第三章 DSP漏水检测系统硬件电路设计

3.1 漏水检测相关仪的设计思路

3.2 系统硬件总体结构

3.3 传感器设计

3.3.1 压电传感器选择要求

3.3.2 压电传感器工作原理

3.4 放大电路设计

3.5 模拟滤波器的设计

3.6 音频输出电路

3.7 DSP主机系统设计

3.7.1 DSP简介

3.7.2 DSP芯片选型

3.7.3 dsPIC30F6014处理器概述

3.7.4 DSP主机系统硬件组成

3.7.5 人机接口键盘设计

3.7.6 液晶显示器控制电路

3.8 系统电源管理

3.8.1 系统的电压要求

3.8.2 电源模块设计

第四章 系统算法和软件设计

4.1 软件开发平台

4.1.1 集成开发环境MPLAB IDE简介

4.1.2 MPLAB ICD在线调试器简介

4.1.3 MATLAB简介

4.2 主机程序设计

4.3 FIR数字滤波器设计

4.3.1 数字滤波器的选择

4.3.2 FIR滤波器的辅助设计

4.4 基于FFT的快速相关算法

4.4.1 FFT简介

4.4.2 基于FFT的快速相关算法原理

第五章 测试与总结

5.1 性能测试分析

5.1.1 传感器采集信号分析

5.1.2 滤波效果分析

5.1.3 相关时延估算结果分析

5.2 系统设计总结

参考文献

附录 dsPIC30F6014部分程序段代码

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

### 四、漏水探测仪的设计及实现（论文参考文献）

- [1]智能家居在室内环境设计中的应用研究[D]. 唐大卫. 辽宁师范大学, 2020(02)

- [2]沈河区供水系统低耗运行改造技术与效果分析[D]. 李可心. 哈尔滨工业大学, 2019(01)

- [3]基于物联网技术的短期商业健康险产品设计[D]. 齐研婕. 广东财经大学, 2019(07)

- [4]基于ZigBee网络的管道泄漏监测设计[D]. 邓慧. 内蒙古师范大学, 2017(02)

- [5]基于ZigBee技术的智能家居控制系统的研究与实现[D]. 张贝贝. 青岛科技大学, 2016(08)

- [6]供水管道泄漏微弱信号采集系统设计[D]. 郑欣欣. 内蒙古科技大学, 2015(08)

- [7]基于单片机的多路船舶漏水语音报警器的设计[D]. 戴超. 哈尔滨理工大学, 2014(03)

- [8]基于HHT的供水管道泄漏检测研究[D]. 段乐峥. 厦门大学, 2014(08)

- [9]城市供水管网漏损现象的控制及研究现状[J]. 林英姿,周金良. 吉林建筑工程学院学报, 2014(01)

- [10]基于dsPIC30F6014处理器漏水探测仪的设计及实现[D]. 张海峰. 内蒙古大学, 2013(01)

本文来源: https://www.xlunwen.cn/article/87d613ec8decbd495fa2b08b.html